Pielikums Nr.2

Dienvidkurzemes novada pašvaldības

2022.gada 28.jūlija

Saistošajiem noteikumiem Nr.2022/27

**Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves attiecināmās izmaksas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu veids** | **Mērvienība** | **Vienas vienības izmaksas (EUR)** |
| **1.** | **Tehniskās dokumentācijas izstrāde** | kompl. | līdz 300,00 |
| **2.** | **Ūdensapgādes pieslēguma izbūve:** |  |  |
| 2.1. | Ūdensvada ievada izbūve  | m | 40,00 |
| 2.2. | Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve | gab | 500,00 |
| **3.**  | **Kanalizācijas pieslēguma izbūve** |  |  |
| 3.1. | Kanalizācijas izvada izbūve | m | 70,00 |
| 3.2. | Kanalizācijas skatakas izbūve | gab | 300,00 |