SIA “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”

Valdes loceklei

Vēsmai Martuzānei

____________________________________________

(uzņēmuma nosaukums/vārds uzvārds)

____________________________________________

(pilnvarotais pārstāvis)

_____________________________________

(reģistrācijas nr./personas kods)

____________________________________________

(adrese: iela, pilsēta, pasta indekss)

____________________________________________

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

ATZINUMA PIEPRASĪJUMS

Lūdzu izsniegt atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā

Objekts nosaukums un adrese: ________________________________________________

(Objekta nosaukums – uzrādīt komunikācijas vai būves nosaukumu)

_________________________________________________________________________

(objekta adrese – iela, ēkas nr., kadastra Nr.)

Pasūtītājs: ________________________________________________________________

Galvenais būvuzņēmējs: _____________________________________________________

Būvuzņēmējs: _____________________________________________________________

Projektētājs: _______________________________________________________________

Klāt pievienotie dokumenti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Datums  ___________________                              Paraksts  ___________________

(Skatīt otrā pusē)

Nepieciešamā dokumentācija ATZINUMA saņemšanai

par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā

- Fiziskas vai juridiskas personas pieprasījums.

- Izbūvēto inženiertīklu izpildzīmējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā” LKS 92 TM koordinātu sistēmā, papīra formātā un/ vai DWG faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas.

  - Ūdensvadam - katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai u.t.t jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā ūdensvada tīkla piesaistēm pie esošām būvēm, tāpat arī caurules virsmas atzīmei (uzrādīt projektējamās un faktiskās augstuma atzīmes). Izpildzīmējumā jābūt norādītai arī izbūvētā ūdensvada tīkla detalizācijai – caurules diametrs, caurules materiāls, garums, aizbīdņa diametrs, hidrantu tips, akas diametrs, apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls un citas armatūras detalizācija. Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas.

  - Kanalizācijai – katrai akai, izvadam un armatūrai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā kanalizācijas tīkla piesaistēm pie esošām būvēm, teknes augstuma atzīmēm, spiedvadam caurules virsmas atzīmei (uzrādīt projektējamās un faktiskās augstuma atzīmes). Izpildzīmējumā jābūt norādītai arī izbūvētā kanalizācijas tīkla detalizācijai – caurules diametrs, caurules materiāls, garums, akas diametrs, apvalkcaurules diametrs, garums un materiāls un mezglu detalizācijai. Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi šī informācija ir jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas.

- Atzinums par ugunsdzēsības hidrantu izbūvi atbilstoši Latvijas būvnormatīviem. Izsniedz VUGD, Kurzemes reģiona brigāde, Liepājas 1. daļa, Aizputes postenis.

- Ja ūdensvada tīkls un/vai kanalizācijas tīkls un būves apgrūtina kādu nekustamo īpašumu, tad jāiesniedz notariāli apstiprināta īpašnieka piekrišana par apgrūtinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

- Ja kanalizācijas tīkli tiks nodoti SIA ”AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” bilancē, pasūtītājam par saviem līdzekļiem jāveic cauruļvadu televīzijas inspekcija (caurskate) un pārbaudes rezultāti jāiesniedz “AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”.

- Ja ūdensvada un /vai kanalizācijas tīkli tiek nodoti SIA ”AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” bilancē, pamatlīdzekļu nodošanas - pieņemšanas akts, iesniegšanai SIA ”AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” grāmatvedībai.

- Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.